## Info retour d'exp
Bonnes Pratiques Biomédicales en Etablissement de Santé
Auto-évaluation
A LIRE !...
Pour Qui : acteurs biomédicaux exerçant en établissement de santé (quelque soit le pays…)
Pour Quoi :
• S’auto-évaluer par rapport aux références du Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales
• Etablir un comparatif avec la moyenne des réponses reçues (benchmarking)
Comment ? :
1. Remplir cette grille d’auto-évaluation simple, documentée et rapide à utiliser, il n’y a qu’à suivre les onglets et cliquer. Elle fournit une cartographie radar situant en un coup d’œil le service biomédical vis à vis des références de bonnes pratiques.
2. Renvoyer ce fichier à debiais@ingenieur-biomedical.com
3. Vos résultats seront intégrés à la moyenne des réponses.
A REMPLIR !...
Informations nécessaires pour élaborer les retours d'expériences. Elles resteront CONFIDENTIELLES.
Nom et fonction de l’auto-évaluateur (plusieurs possibles) :.........
Service biomédical de l’établissement de :.........
Date de l’auto-évaluation :.........
Saisie :
1. La grille d’évaluation est exploitable dans mon contexte professionnel (oui/non/partiellement) : .........
2. Le temps consacré à la saisie de l’auto-évaluation de mon service est de (mn ou heures) :.........
3. La grille est bien documentée (oui/non/suggestions...) :.........
Exploitation :
1. Les priorités d’action sont identifiables (oui/non/partiellement) :.........
2. L’auto-évaluation réalisée permet de progresser (oui/non/partiellement) :.........
3. La communication au sein du service est améliorée (oui/non/partiellement) :.........
Validation :
1. Je valide la grille d’évaluation (oui/non/partiellement) : .........
2. Je souhaite qu’elle soit validée officiellement par les associations professionnelles (oui/non/autre..) :.........
3. Je souhaite qu’un pair extérieur m’évalue avec cette grille (oui/non) :.........
Amélioration :
1. Les améliorations souhaitées sur la grille d’auto-évaluation sont :.........
2. Je souhaite me situer par rapport à une moyenne nationale (oui/non) :.........
3. Observations libres :.........
==============================================
Diffusez ce message autour de vous si nécessaire et merci d’avance pour votre contribution à l’avancement de la qualité dans les pratiques biomédicales hospitalières.
==============================================
Informations :
La version originale du Guide sont consultables sur le web : http://www.apibq.org dans les documents APIBQ
Remerciements à Anne Guyard et Laurent Tamames qui ont mis au point la grille d'auto-évaluation dans le cadre des projets DESS TBH de l'UTC.

## grille d'évaluation
QUESTIONS | faux | plutôt faux | plutôt vrai | vrai | NA | réservé aux observations des évaluateurs
BPF-O1 : Missions Le service biomédical connaît sa raison d'être et ses missions : un document écrit explicite ses missions en référence ou en complément des textes réglementaires existants, ses relations avec les parties prenantes à ses activités, les moyens et ressources dont il dispose et son positionnement dans l’organigramme de l’établissement.
Il existe un document écrit et validé par la direction qui définit les missions, les moyens et les ressources du service biomédical. | [6 empty] | 5
Il existe un processus permettant la mise à jour périodique de ce document en fonction des évolutions réglementaires, politiques ou stratégiques de l'établissement (au minimum 1 fois tous les 3 ans) | [6 empty] | 5
ce document est diffusé, accessible et connu des professionnels au sein de l'établissement (ex:intranet, note d'information, journal interne…) | [6 empty] | 5
BPF-02 : Objectifs Le service biomédical définit sa politique et connaît ses objectifs : un document explicite, pour chacune des missions précédentes, les objectifs mesurables à moyen terme (à six mois, un an ou deux ans) . Ce document présente le cadre général de la politique menée par le service biomédical. Il constitue un moyen de communication auprès des parties prenantes, aussi bien internes qu'externes.
Il existe un document, mis au point par le service biomédical qui définit pour chaque mission, des objectifs mesurables périodiquement (ex:6 mois, 1 an, 2 ans) | [6 empty] | 5
Il existe un processus permettant l'évaluation et la mise à jour des objectifs | [6 empty] | 5
La mise en œuvre des objectifs est planifiée | [6 empty] | 5
Ce processus est connu et compris du personnel | [6 empty] | 5
BPF-03 : Mesures Le service biomédical s'auto-évalue périodiquement : il mesure fréquemment le bon déroulement des processus principaux (une fois par an au minimum). Il élabore et met à jour en continu un tableau de bord précisant le niveau des critères de réussite associés aux missions, objectifs, et processus principaux. Il définit et met en oeuvre un processus d'auto-évaluation et d'écoute des parties prenantes ou services utilisateurs concernés par ses activités.
Le bon déroulement des missions, objectifs et processus principaux est régulièrement évalué (1 fois/an minimum) | [6 empty] | 5
Il existe un tableau de bord qui précise l'état d'avancement des missions, objectifs et processus principaux | [6 empty] | 5
Il existe un processus d'autoévaluation ou d'enquêtes de satisfaction des parties prenantes aux activités du service biomédical | [6 empty] | 5
BPF-04 : Améliorations Le service biomédical agit pour améliorer en permanence ses pratiques et prestations : des actions d'amélioration sont décidées périodiquement, autant sur les processus fonctionnels qu'opérationnels, au vu des évaluations recueillies (niveaux des critères de succès, retours des services utilisateurs ou parties-prenantes, enquêtes, etc.). La synthèse des actions d’amélioration décidées est communiquée à la direction pour validation, lorsque leur application touche des domaines tels que!: l’organisation, la référence au cadre réglementaire, le maintien explicite d'activités en interne, les horaires de travail et en général tout ce qui nécessite une validation par le instances décisionnelles internes.
Les actions d'amélioration à mener sont régulièrement définies selon les points forts et les points faibles du service biomédical | [6 empty] | 5
Les actions d'amélioration définies sont effectivement réalisées | [6 empty] | 5
La direction valide les actions d'amélioration du service biomédical qui concernent les instances décisionnelles de l'établissement | [6 empty] | 5
BPO-01 : Processus de gestion des interfaces avec les services. Le service biomédical identifie les relations avec les différents services de soins, cliniques, administratifs, de support ou groupes de travail qui sont partenaires de ses activités. Au niveau de ces relations, il identifie les processus critiques, c'est à dire ceux qui peuvent influer de manière importante sur la qualité des résultats par rapport à ses missions. Pour les activités critiques, il détermine le processus des relations à mettre en oeuvre avec les services partenaires. Il précise les responsabilités et les attributions de chacune des parties, et les critères de mesure de l'atteinte des objectifs.Il fait connaître à la direction de l'établissement le processus de relation entre les services partenaires et le service biomédical. Ces services s'assurent de maîtriser ces processus. Il établit, pour les processus considérés comme critiques, des procédures qui décrivent les modes d'intervention et les relations entre le service biomédical et les autres partenaires.
Les relations clients/fournisseurs du service biomédical sont clairement définies (par l'intermédiaire de contrat de service, convention ou autre…) | [6 empty] | 5
Les processus critiques intervenant dans ces relations sont identifiés | [6 empty] | 5
Il existe des procédures pour chacun des processus critiques identifiés | [6 empty] | 5
Des indicateurs de satisfaction ont été définis en commun avec chacun des partenaires | [6 empty] | 5
La direction et le personnel des différentes parties prenantes sont informés des modes de relation mis en place | [6 empty] | 5
BPO-02-1 : Processus de gestion des risques Quand cela fait partie de ses missions, le service biomédical s'assure que les risques associés aux dispositifs médicaux dont il a la charge sont identifiés, minimisés et maîtrisés.
Le service biomédical a pris connaissance des risques spécifiques par rapport aux équipements qu'il a en charge (ex: notamment dans les fiches de poste du document unique de l'établissement) | [6 empty] | 5
Un document de déclaration des risques existe et est connu du personnel | [6 empty] | 5
Les déclarations de matériovigilance prise en charge par le service biomédical sont recensées | [6 empty] | 5
Le personnel utilisateur est sensibilisé aux risques et à la sécurité liés à l'utilisation des dispositifs médicaux | [6 empty] | 5
Le service biomédical organise de facon optimale la formation du personnel utilisateur sur les dispositfs médicaux (ex : démultiplication de la formation entre utilisateur) | [6 empty] | 5
BPO-02-2-1 : Démarche qualité La politique qualité du service biomédical est écrite et permet de définir : le niveau de service à fournir, les objectifs qualité, la façon de procéder pour atteindre les objectifs qualité, le rôle du personnel dans la mise en oeuvre de la politique qualité.Responsabilité : la responsabilité, les rôles, l'autorité et les relations entre les personnes sont définies par écrit.Les revues du système qualité sont effectuées par la direction de l'établissement ou le cas échéant par le responsable du service biomédical, selon l'organisation mise en place dans l'établissement avec une fréquence définie et suffisante. Des enregistrements de ces revues sont conservés et la direction est tenue informée. L'auto-évaluation fait l'objet de comptes rendus enregistrés. L'audit interne fait l'objet d'un rapport écrit. Le responsable de l'activité auditée présente ses observations,l'auditeur conclut dans un rapport final et propose éventuellement des actions correctives.
Il existe un document écrit qui définit la politique qualité du service biomédical | [6 empty] | 5
Ce document précise l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qualité | [6 empty] | 5
La politique et la démarche qualité sont connues et comprises du personnel biomédical | [6 empty] | 5
Un responsable qualité est nommé et sa fiche de poste précise ses responsabilités | [6 empty] | 5
Il existe un document écrit définissant les missions et les responsabilités du personnel en matière qualité | [6 empty] | 5
Des revues du système qualité sont réalisées avec la direction, planifiées et enregistrées | [6 empty] | 5
Le plan qualité est régulièrement réévalué sur la base de l'évaluation de la politique et du système qualité | [6 empty] | 5
Des autoévaluations sont réalisées et enregistrées | [6 empty] | 5
Des audits internes sont réalisés et enregistrés | [6 empty] | 5
BPO-02-2-2 : Gestion de la documentation qualité Tous les documents nécessaires et suffisants au fonctionnement efficace et eux seuls, sont répertoriés et gérés de manière cohérente, éventuellement selon des procédures appropriées. Ils peuvent exister sur support papier ou informatique, ils sont maîtrisés et actualisés.
Il existe un système documentaire qualité (manuel qualité, procédures, modes opératoires, plan qualité…) | [6 empty] | 5
Il existe une procédure de gestion du système documentaire qualité | [6 empty] | 5
Les documents qualité sont mis à jour et accessibles par le personnel biomédical | [6 empty] | 5
BPO-03-1 : Définitions des coordinations fonctionnelles et hiérarchiques Les descriptions des fonctions sont rédigées pour toutes les catégories de personnel du service biomédical. Chaque membre du personnel connaît ses fonctions, ses responsabilités, horaires, gardes et obligations de disponibilité.
Il existe une définition des fonctions de chaque catégorie de personnel du service biomédical | [6 empty] | 5
Le personnel biomédical a pris connaissance de ses fonctions | [6 empty] | 5
Il existe une organisation des horaires et des gardes | [6 empty] | 5
Le personnel connaît ses responsabilités par rapport aux horaires, gardes et obligations de disponibilité | [6 empty] | 5
BPO-03-2 : Composition adéquate de l'équipe. Les organigrammes hiérarchiques et fonctionnels du service biomédical sont établis et disponibles. Ils sont connus de tous les membres du service biomédical.
Les organigrammes fonctionnels et hiérarchiques du service biomédical sont rédigés et connus du personnel | [6 empty] | 5
BPO-03-3 : Analyse du besoin en personnel. Pour chaque poste de travail, le service biomédical possède des descriptions de fonction qui définissent les tâches spécifiques des membres du personnel.
Il existe pour chaque poste de travail une définition de l'activité spécifique du personnel | [6 empty] | 5
BPO-03-5 : Formations professionnelles. Le service biomédical met à jour des enregistrements concernant les qualifications, les compétences, les formations et les expériences du personnel. L’auto-évaluation et l'expression des besoins par le personnel permettent de définir un plan de formation qui est proposé annuellement aux services compétents de l'établissement.
Il existe des supports récapitulatifs des qualifications, habilitations, formations et expériences de chaque membre du personnel | [6 empty] | 5
Ces renseignements sont mis à jour et exploités lors de l'évaluation des besoins en formation | [6 empty] | 5
Il existe un processus d'autoévaluation et d'expression des besoins en formation du personnel | [6 empty] | 5
BPO-03-6 : Encadrement du personnel temporaire et des stagiaires. Le personnel temporaire ou à contrat à durée déterminée n'effectuent pas seuls des interventions tant qu'il n'y est pas autorisé par le responsable du service biomédical.
Il existe une procédure écrite pour l'accueil et l'encadrement du personnel temporaire | [6 empty] | 5
Le responsable biomédical tient compte des compétences requises pour l'affectation du personnel temporaire | [6 empty] | 5
Le responsable biomédical informe le personnel temporaire de ses limites d'intervention | [6 empty] | 5
BPO-03-7 : Emploi du temps. Les horaires, les gardes et les obligations de disponibilité des différentes catégories de personnels du service biomédical sont établis et diffusés.
Les horaires du service sont réalisés en tenant compte de la polyvalence et du volume de personnel nécessaire au bon fonctionnement | [6 empty] | 5
Les gardes et obligations de disponibilités assurées par le personnel biomédical apparaissent sur les horaires | [6 empty] | 5
Ces horaires sont mis à jour et diffusés | [6 empty] | 5
BPO-04-2 : Plan du service biomédical. Le plan du service biomédical est établi et consultable facilement dans le service. On y retrouve les différentes zones dédiées à son activité.
Un plan du service biomédical est affiché au sein du service | [6 empty] | 5
Les différentes zones d'activités sont clairement identifiées | [6 empty] | 5
L'accès aux zones de maintenance est réservé au personnel autorisé | [6 empty] | 5
BPO-04-3 : Prévention des risques. Les conditions de travail respectent les exigences et recommandations des comités réglementaires comme ceux d'hygiène et de sécurité ou de lutte contre les infections nosocomiales.
Le Comité d'Hyginène de Sécurité et des Conditions de Travail se déplace dans les locaux du service biomédical pour contrôler les conditions de travail | [6 empty] | 5
Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales se déplace dans les locaux du service biomédical pour évaluer l'application des mesures d'hygiène | [6 empty] | 5
La répartition des locaux tient compte des activités non compatibles entre elles | [6 empty] | 5
BPO-05-1 : Adéquation des ECME à l'activité du service Biomédical. Les ECME du service biomédical sont en adéquation avec le volume d'activité du service et garantissent des délais satisfaisants pour chaque type d'intervention.
La nature des Equipement de Contrôle de Mesure et d'Essai (simulateur patient, manomètre…) disponible au service biomédical est en adéquation avec les dispositifs médicaux pris en charge | [6 empty] | 5
Le nombre d'ECME est en adéquation avec le volume d'activité du service biomédical | [6 empty] | 5
Le service biomédical a toujours à sa disposition des ECME étalonnés (y compris pendant l'étalonnage de ses propres équipements) | [6 empty] | 5
Le service biomédical respecte ses engagements vis à vis des services clients en terme de délais de contrôle/maintenance | [6 empty] | 5
BPO-05-2 : Description des ECME. L'inventaire, les manuels techniques, les bulletins d'information, les notes de service et les manuels d'utilisation (modes d'emploi) des ECME du service biomédical sont classés et conservés dans un lieu identifié de manière à être facilement consultables.
Le service biomédical dispose d'un inventaire détaillé de ses ECME | [6 empty] | 5
Il existe pour chaque ECME un dossier regroupant l'ensemble des informations nécessaire à leur exploitation | [6 empty] | 5
Les informations sur les ECME (manuel technique, notice d'utilisation/d'instruction…) sont classées et accessibles facilement par le personnel biomédical | [6 empty] | 5
BPO-05-3 : Gestion de l'entretien des ECME. Un Un registre spécifique est tenu à jour concernant l'entretien, le calibrage et l'étalonnage des ECME
Le service biomédical conserve l'historique des entretiens et étalonnages réalisés sur les ECME | [6 empty] | 5
Les rapports d'entretien et d'étalonnages des ECME sont classées et facilement accessibles | [6 empty] | 5
BPO-05-4 : Etalonnage et calibrage des ECME du service biomédical. Les résultats des étalonnages sont documentés de telle façon que la traçabilité soit obtenue. Cette opération peut notamment être réalisée à l'aide d'une GMAO.
Le service biomédical dispose des informations nécessaires pour rappeler de façon rétroactive les dispositifs médicaux concernés par un ECME | [6 empty] | 5
Les périodicités d'étalonnage ou de calibration des ECME sont respectées | [6 empty] | 5
Les ECME sont identifiables (ex:n° d'inventaire) | [6 empty] | 5
Les ECME sont stockés de façon adéquate | [6 empty] | 5
BPO-06-2 : Acquisition. Le dossier d'achat d'un nouveau dispositif médical comprend entre autre : la définition du besoin, le cahier des charges, les pièces administratives (dont les preuves de conformité avec la réglementation), les rapports d'essais ou de visites, l'argumentaire de proposition de choix, le choix final ainsi que tous les comptes-rendus de réunions entre le service biomédical et les services de soins ou cliniques. Un exemplaire du dossier d'achat est accessible facilement au service biomédical.
Le responsable des investissements biomédicaux établit un dossier pour chaque dispositif médical acheté comprenant entre autre: | [6 empty] | 5
- la définition du besoin établie avec les utilisateurs
- le cahier des charges
- les pièces administratives
- les rapports d'essais et de visites
- l'argumentaire de proposition de choix
- le choix final
- les comptes rendus de réunions
- …
Les dossiers d'achats sont classés et accessibles facilement par le personnel biomédical | [6 empty] | 5
BPO-06-3-1 : Réception. Différentes informations permettant de s'assurer de la conformité de ce qui est reçu par rapport à la commande sont enregistrées dans le document de réception. En cas de non-conformité mise en évidence lors de la réception, des mesures adaptées sont engagées.
Un procès verbal de contrôle de conformité par rapport à la commande est réalisé lors de la réception des dispositifs médicaux | [6 empty] | 5
Le service biomédical informe les services utilisateurs et le service économique de l'état de réception (ex : transmission d'un exemplaire du pv de réception) | [6 empty] | 5
En cas de non conformité le service biomédical s'assure du suivi du dossier | [6 empty] | 5
Le processus de réception des dispositifs médicaux est évalué périodiquement | [6 empty] | 5
BPO-06-3-2 : Installation. Le service de biomédical s'assure que les tests requis pour le contrôle de qualité sont complétés et que les dispositifs médicaux sont sécuritaires, fonctionnent selon l'usage prévu et sont conformes aux exigences réglementaires.
Il existe un processus d'installation des dispositifs médicaux | [6 empty] | 5
Lors des installations le personnel biomédical enregistre l'identité des utilisateurs et responsables formés (ex: feuille d'émargement ou autre…) | [6 empty] | 5
Le service biomédical s'assure de la mise à disposition des documents utilisateurs (notice d'utilisation, protocoles de vérification…) | [6 empty] | 5
Le processus d'installation des dispositifs médicaux est évalué périodiquement | [6 empty] | 5
BPO-06-3-3 : Formation (clinique). Le service biomédical enregistre dans un document de formation que les utilisateurs et responsables ont été formés, suivant les besoins, et qu’ils disposent des protocoles de vérification avant leur usage sur les patients.
Il existe un document de formation qui indique que les utilisateurs et les responsables ont été formés | [6 empty] | 5
Le service biomédical s'assure que les protocoles d'entretien, vérification ou contrôle à la charge des utilisateurs sont disponibles et facilement accessibles | [6 empty] | 5
BPO-06-4-1 : Données d'organisation pour l'entretien et le contrôle qualité. Le service biomédical gère, maintient à jour et met à disposition un centre de documentation relatif à l'entretien et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux: les lois et règlements en vigueur; les normes de conception des dispositifs médicaux et de leur environnement; les manuels spécifiques aux dispositifs médicaux en inventaire (utilisation et entretien); les dossiers des dispositifs rassemblant l'information pertinente en lien avec l'acquisition, l'entretien, le contrôle de qualité et la disposition. Les articles sont étiquetés et rangés de telle manière que leur qualité n’en soit pas affectée. La négociation des ententes doit être effectuée par le service biomédical, en collaboration avec la direction, en fonction des budgets alloués et des objectifs de disponibilité, qualité et sécurité souhaités pour l’exploitation des dispositifs médicaux. Le processus de sauvegarde des données informatiques est écrit, explicite et connu de tous les acteurs concernés.
Le service biomédical dispose d'une bibliothèque documentaire (norme, documentation technique…) adaptée à ses besoins et ses activités (entretien, contrôle qualité...) | [6 empty] | 5
La bibliothèque documentaire est connue, disponible et utilisée par le personnel biomédical | [6 empty] | 5
Les ententes de sous-traitance sont gérées par le service biomédical | [6 empty] | 5
Le service biomédical est informé des objectifs de disponibilités et des budgets alloués avant la négociation des ententes de sous-traitance | [6 empty] | 5
Le service biomédical est informé des incidents qui apparaissent durant l'application des ententes de sous-traitance (comme prévu dans le cahier des charges) | [6 empty] | 5
Une analyse rétrospective de l'efficience des ententes de sous-traitance est effectuée périodiquement par le service biomédical et au minimum avant renouvellement | [6 empty] | 5
Le service biomédical dispose d'un outil informatique pour la gestion des données de l'activité biomédicale | [6 empty] | 5
Il existe une procédure écrite de sauvegarde des données informatiques | [6 empty] | 5
La procédure de sauvegarde est connue de tous les acteurs concernés | [6 empty] | 5
Les zones de stockage sont clairement identifiées et délimitées | [6 empty] | 5
Les articles stockés sont clairement identifiés (étiquette, rangement…) | [6 empty] | 5
Il existe un processus de gestion des stocks permettant d'optimiser les moyens par rapport aux besoins | [6 empty] | 5
BPO-06-4-2 : Entretien préventif. Le service biomédical s'assure que tout entretien préventif fait l’objet d’un rapport d’intervention comportant toute information pertinente comme par exemple : dates et intervenants, identification des dispositifs médicaux, activités techniques réalisées, pièces et main d'oeuvre, écarts, défauts, dysfonctionnements corrigés, tests et contrôles effectués et leur conformité, date du prochain entretien préventif... Les dispositifs médicaux sont remis en exploitation en informant l’utilisateur sur l'activité réalisée et la période prévisionnelle du prochain entretien préventif. Le service biomédical classe le rapport d'intervention et le rend facilement accessible à toute personne autorisée.
Il existe des calendrier d'entretien préventif pour chaque type de dispositifs médicaux | [6 empty] | 5
Les utilisateurs sont informés de l'activité préventive réalisée et de la remise en service du dispositif médical concerné | [6 empty] | 5
Les entretiens préventifs font l'objet de rapports d'intervention détaillés | [6 empty] | 5
Les rapports d'entretien préventif sont classés et accessibles facilement | [6 empty] | 5
Le processus d'entretien préventif est évalué périodiquement | [6 empty] | 5
BPO-06-4-3 : Entretien correctif. Le service biomédical s'assure que tout entretien correctif fait l’objet d’un rapport d’intervention comportant toute information pertinente comme par exemple : dates et intervenants, identification des dispositifs médicaux, activités techniques réalisées (noter les n° de série des cartes électroniques, pièces mécaniques ou version logicielle afin d'assurer la traçabilité), écarts, défauts, dysfonctionnements corrigés, tests et contrôles effectués et leur conformité, origines probables de la défaillance, propositions éventuelles d'actions de prévention... Les dispositifs médicaux sont remis en exploitation en informant l’utilisateur sur l'activité réalisée. Le service biomédical classe le rapport d'intervention et le rend facilement accessible à toute personne autorisée.
Les entretiens correctifs font l'objet de rapports d'intervention détaillés | [6 empty] | 5
Les utilisateurs sont informés de l'activité corrective réalisée et de la remise en service du dispositif médical concerné | [6 empty] | 5
Les rapports d'entretien correctif sont classés et accessibles facilement | [6 empty] | 5
Le processus d'entretien correctif est évalué périodiquement | [6 empty] | 5
BPO-06-4-4 : Contrôle de qualité. Le service biomédical s'assure que tout contrôle qualité fait l’objet d’un rapport d’intervention comportant toute information pertinente comme : date de contrôle réalisé et date du précédent contrôle, intervenant et compétences, dispositif médical concerné, ECME utilisé et leur validité, méthode utilisée (si nécessaire), résultats qualitatifs et quantitatifs des contrôles effectués, déclaration de conformité ou non, date ou période prévue du prochain contrôle qualité... Le dispositif médical déclaré "conforme" est remis en exploitation en informant l’utilisateursur les résultats et la date prévue du prochain contrôle qualité. Un dispositif "non-conforme" retourne en entretien après information de l'utilisateur. Il n'est pas remis en exploitation. Une substitution est effectuée si nécessaire et si possible. Le service biomédical classe le rapport d'intervention du contrôle qualité et le rend facilement accessible à toute personne autorisée.
Les utilisateurs sont informés du calendrier prévu des contrôles qualité | [6 empty] | 5
Les contrôles qualité font l'objet de rapport d'intervention détaillé | [6 empty] | 5
Les utilisateurs sont informés des résultats des contrôles qualité et de leurs conséquences pour la suite de l'exploitation | [6 empty] | 5
Les rapports de contrôles qualité sont classés et accessibles facilement | [6 empty] | 5
Le processus de contrôle qualité est évalué périodiquement | [6 empty] | 5
BPO-06-5 : Déclassement (mise hors service). Le dispositif médical mis hors service ainsi que ses accessoires sont étiquetés spécifiquement et stockés dans un lieu identifié, en attendant le retrait physique effectif. La documentation associée peut être retirée physiquement ou archivée dans un endroit spécifié. Le service utilisateur est informé de la mise hors service et de ses causes. La direction est informée de la mise hors service afin que le dispositif médical soit sorti de l’inventaire comptable. L’inventaire biomédical est renseigné avec la mention de la mise hors service (les fiches ne sont pas supprimées, surtout pour les dispositifs médicaux associés au RSQM).
Il existe une procédure de mise hors service précisant la destination et le lieu de stockage du dispositif médical, du Registre Sécurité Qualité Maintenance, de la documentation associée… | [6 empty] | 5
Pour chaque mise hors service de dispositif médical réalisée, le service utilisateur et le service économique disposent des renseignements qui leur sont nécessaires | [6 empty] | 5
Le service biomédical tient à jour l'inventaire des dispositifs médicaux en fonction des mises hors service réalisées | [6 empty] | 5
Le processus de mise hors service est évalué périodiquement | [6 empty] | 5
Note on A5: rappel de la codification alphanumérique du guide des bonnes pratiques biomédicales
Note on A7: mode affirmatif plus précis et plus difficilement contournable par l'audité affirmation neutre quant à la solution mise en oeuvre
Note on G5: partie réservé aux commentaires des auditeurs afin de préciser si nécessaire leur position
GRILLE D'EVALUATION
(version québécoise adaptée par Fabienne Debiais le 15 février 2007)

## grille de cotation
Cotation
| 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | NA |  | pondération | note
BPF 01 | [7 empty] | 0
Il existe un document écrit et validé par la direction qui définit les missions, les moyens et les ressources du service biomédical. |  |  |  |  | NA | 0 | 0.5 | 0
Il existe un processus permettant la mise à jour périodique de ce document en fonction des évolutions réglementaires, politiques ou stratégiques de l'établissement (au minimum 1 fois tous les 3 ans) |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
ce document est diffusé, accessible et connu des professionnels au sein de l'établissement (ex:intranet, note d'information, journal interne…) |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
BPF 02 | [7 empty] | 0
Il existe un document, mis au point par le service biomédical qui définit pour chaque mission, des objectifs mesurables périodiquement (ex:6 mois, 1 an, 2 ans) |  |  |  |  | NA | 0 | 0.5 | 0
Il existe un processus permettant l'évaluation et la mise à jour des objectifs |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
La mise en œuvre des objectifs est planifiée |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
Ce processus est connu et compris du personnel |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
BPF 03 | [7 empty] | 0
Le bon déroulement des missions, objectifs et processus principaux est régulièrement évalué (1 fois/an minimum) |  |  |  |  | NA | 0 | 0.5 | 0
Il existe un tableau de bord qui précise l'état d'avancement des missions, objectifs et processus principaux |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Il existe un processus d'autoévaluation ou d'enquêtes de satisfaction des parties prenantes aux activités du service biomédical |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
BPF 04 | [7 empty] | 0
Les actions d'amélioration à mener sont régulièrement définies selon les points forts et les points faibles du service biomédical |  |  |  |  | NA | 0 | 0.4 | 0
Les actions d'amélioration définies sont effectivement réalisées |  |  |  |  | NA | 0 | 0.4 | 0
La direction valide les actions d'amélioration du service biomédical qui concernent les instances décisionnelles de l'établissement |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
BPO 01 | [7 empty] | 0
Les relations clients/fournisseurs du service biomédical sont clairement définies (par l'intermédiaire de contrat de service, convention ou autre…) |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Les processus critiques intervenant dans ces relations sont identifiés |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Il existe des procédures pour chacun des processus critiques identifiés |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Des indicateurs de satisfaction ont été définis en commun avec chacun des partenaires |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
La direction et le personnel des différentes parties prenantes sont informés des modes de relation mis en place |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
BPO 02 1 | [7 empty] | 0
Le service biomédical a pris connaissance des risques spécifiques par rapport aux équipements qu'il a en charge (ex: notamment dans les fiches de poste du document unique de l'établissement) |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Un document de déclaration des risques existe et est connu du personnel |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Les déclarations de matériovigilance prise en charge par le service biomédical sont recensées |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Le personnel utilisateur est sensibilisé aux risques et à la sécurité liés à l'utilisation des dispositifs médicaux |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Le service biomédical organise de facon optimale la formation du personnel utilisateur sur les dispositfs médicaux (ex : démultiplication de la formation entre utilisateur) |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
BPO 02 2 1 | [7 empty] | 0
Il existe un document écrit qui définit la politique qualité du service biomédical |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Ce document précise l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qualité |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
La politique et la démarche qualité sont connues et comprises du personnel biomédical |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Un responsable qualité est nommé et sa fiche de poste précise ses responsabilités |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
Il existe un document écrit définissant les missions et les responsabilités du personnel en matière qualité |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
Des revues du système qualité sont réalisées avec la direction, planifiées et enregistrées |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
Le plan qualité est régulièrement réévalué sur la base de l'évaluation de la politique et du système qualité |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
Des autoévaluations sont réalisées et enregistrées |  |  |  |  | NA | 0 | 0.05 | 0
Des audits internes sont réalisés et enregistrés |  |  |  |  | NA | 0 | 0.05 | 0
BPO 02 2 2 | [7 empty] | 0
Il existe un système documentaire qualité (manuel qualité, procédures, modes opératoires, plan qualité…) |  |  |  |  | NA | 0 | 0.5 | 0
Il existe une procédure de gestion du système documentaire qualité |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Les documents qualité sont mis à jour et accessibles par le personnel biomédical |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
BPO 03 1 | [7 empty] | 0
Il existe une définition des fonctions de chaque catégorie de personnel du service biomédical |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Le personnel biomédical a pris connaissance de ses fonctions |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Il existe une organisation des horaires et des gardes |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Le personnel connaît ses responsabilités par rapport aux horaires, gardes et obligations de disponibilité |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
BPO 03 2 | [7 empty] | 0
Les organigrammes fonctionnels et hiérarchiques du service biomédical sont rédigés et connus du personnel |  |  |  |  | NA | 0 | 1 | 0
BPO 03 3 | [7 empty] | 0
Il existe pour chaque poste de travail une définition de l'activité spécifique du personnel |  |  |  |  | NA | 0 | 1 | 0
BPO 03 5 | [7 empty] | 0
Il existe des supports récapitulatifs des qualifications, habilitations, formations et expériences de chaque membre du personnel |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Ces renseignements sont mis à jour et exploités lors de l'évaluation des besoins en formation |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Il existe un processus d'autoévaluation et d'expression des besoins en formation du personnel |  |  |  |  | NA | 0 | 0.4 | 0
BPO 03 6 | [7 empty] | 0
Il existe une procédure écrite pour l'accueil et l'encadrement du personnel temporaire |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Le responsable biomédical tient compte des compétences requises pour l'affectation du personnel temporaire |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Le responsable biomédical informe le personnel temporaire de ses limites d'intervention |  |  |  |  | NA | 0 | 0.4 | 0
BPO 03 7 | [7 empty] | 0
Les horaires du service sont réalisés en tenant compte de la polyvalence et du volume de personnel nécessaire au bon fonctionnement |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Les gardes et obligations de disponibilités assurées par le personnel biomédical apparaissent sur les horaires |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Ces horaires sont mis à jour et diffusés |  |  |  |  | NA | 0 | 0.4 | 0
BPO 04 2 | [7 empty] | 0
Un plan du service biomédical est affiché au sein du service |  |  |  |  | NA | 0 | 0.4 | 0
Les différentes zones d'activités sont clairement identifiées |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
L'accès aux zones de maintenance est réservé au personnel autorisé |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
BPO 04 3 | [7 empty] | 0
Le Comité d'Hyginène de Sécurité et des Conditions de Travail se déplace dans les locaux du service biomédical pour contrôler les conditions de travail |  |  |  |  | NA | 0 | 0.4 | 0
Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales se déplace dans les locaux du service biomédical pour évaluer l'application des mesures d'hygiène |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
La répartition des locaux tient compte des activités non compatibles entre elles |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
BPO 05 1 | [7 empty] | 0
La nature des Equipement de Contrôle de Mesure et d'Essai (simulateur patient, manomètre…) disponible au service biomédical est en adéquation avec les dispositifs médicaux pris en charge |  |  |  |  | NA | 0 | 0.4 | 0
Le nombre d'ECME est en adéquation avec le volume d'activité du service biomédical |  |  |  |  | NA | 0 | 0.4 | 0
Le service biomédical a toujours à sa disposition des ECME étalonnés (y compris pendant l'étalonnage de ses propres équipements) |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
Le service biomédical respecte ses engagements vis à vis des services clients en terme de délais de contrôle/maintenance |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
BPO 05 2 | [7 empty] | 0
Le service biomédical dispose d'un inventaire détaillé de ses ECME |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Il existe pour chaque ECME un dossier regroupant l'ensemble des informations nécessaire à leur exploitation |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Les informations sur les ECME (manuel technique, notice d'utilisation/d'instruction…) sont classées et accessibles facilement par le personnel biomédical |  |  |  |  | NA | 0 | 0.4 | 0
BPO 05 3 | [7 empty] | 0
Le service biomédical conserve l'historique des entretiens et étalonnages réalisés sur les ECME |  |  |  |  | NA | 0 | 0.6 | 0
Les rapports d'entretien et d'étalonnages des ECME sont classées et facilement accessibles |  |  |  |  | NA | 0 | 0.4 | 0
BPO 05 4 | [7 empty] | 0
Le service biomédical dispose des informations nécessaires pour rappeler de façon rétroactive les dispositifs médicaux concernés par un ECME |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Les périodicités d'étalonnage ou de calibration des ECME sont respectées |  |  |  |  | NA | 0 | 0.4 | 0
Les ECME sont identifiables (ex:n° d'inventaire) |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Les ECME sont stockés de façon adéquate |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
BPO 06 2 | [7 empty] | 0
Le responsable des investissements biomédicaux établit un dossier pour chaque dispositif médical acheté comprenant entre autre: |  |  |  |  | NA | 0 | 0.6 | 0
- la définition du besoin établie avec les utilisateurs
- le cahier des charges
- les pièces administratives
- les rapports d'essais et de visites
- l'argumentaire de proposition de choix
- le choix final
- les comptes rendus de réunions
- …
Les dossiers d'achats sont classés et accessibles facilement par le personnel biomédical |  |  |  |  | NA | 0 | 0.4 | 0
BPO 06 3 1 | [7 empty] | 0
Un procès verbal de contrôle de conformité par rapport à la commande est réalisé lors de la réception des dispositifs médicaux |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Le service biomédical informe les services utilisateurs et le service économique de l'état de réception (ex : transmission d'un exemplaire du pv de réception) |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
En cas de non conformité le service biomédical s'assure du suivi du dossier |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Le processus de réception des dispositifs médicaux est évalué périodiquement |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
BPO 06 3 2 | [7 empty] | 0
Il existe un processus d'installation des dispositifs médicaux |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Lors des installations le personnel biomédical enregistre l'identité des utilisateurs et responsables formés (ex: feuille d'émargement ou autre…) |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Le service biomédical s'assure de la mise à disposition des documents utilisateurs (notice d'utilisation, protocoles de vérification…) |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Le processus d'installation des dispositifs médicaux est évalué périodiquement |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
BPO 06 3 3 | [7 empty] | 0
Il existe un document de formation qui indique que les utilisateurs et les responsables ont été formés |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Le service biomédical s'assure que les protocoles d'entretien, vérification ou contrôle à la charge des utilisateurs sont disponibles et facilement accessibles |  |  |  |  | NA | 0 | 0.7 | 0
BPO 06 4 1 | [7 empty] | 0
Le service biomédical dispose d'une bibliothèque documentaire (norme, documentation technique…) adaptée à ses besoins et ses activités (entretien, contrôle qualité...) |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
La bibliothèque documentaire est connue, disponible et utilisée par le personnel biomédical |  |  |  |  | NA | 0 | 0.05 | 0
Les ententes de sous-traitance sont gérées par le service biomédical |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
Le service biomédical est informé des objectifs de disponibilités et des budgets alloués avant la négociation des ententes de sous-traitance |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
Le service biomédical est informé des incidents qui apparaissent durant l'application des ententes de sous-traitance (comme prévu dans le cahier des charges) |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
Une analyse rétrospective de l'efficience des ententes de sous-traitance est effectuée périodiquement par le service biomédical et au minimum avant renouvellement |  |  |  |  | NA | 0 | 0.05 | 0
Le service biomédical dispose d'un outil informatique pour la gestion des données de l'activité biomédicale |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
Il existe une procédure écrite de sauvegarde des données informatiques |  |  |  |  | NA | 0 | 0.05 | 0
La procédure de sauvegarde est connue de tous les acteurs concernés |  |  |  |  | NA | 0 | 0.05 | 0
Les zones de stockage sont clairement identifiées et délimitées |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
Les articles stockés sont clairement identifiés (étiquette, rangement…) |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
Il existe un processus de gestion des stocks permettant d'optimiser les moyens par rapport aux besoins |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
BPO 06 4 2 | [7 empty] | 0
Il existe des calendrier d'entretien préventif pour chaque type de dispositifs médicaux |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Les utilisateurs sont informés de l'activité préventive réalisée et de la remise en service du dispositif médical concerné |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Les entretiens préventifs font l'objet de rapports d'intervention détaillés |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Les rapports d'entretien préventif sont classés et accessibles facilement |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Le processus d'entretien préventif est évalué périodiquement |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
BPO 06 4 3 | [7 empty] | 0
Les entretiens correctifs font l'objet de rapports d'intervention détaillés |  |  |  |  | NA | 0 | 0.4 | 0
Les utilisateurs sont informés de l'activité corrective réalisée et de la remise en service du dispositif médical concerné |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Les rapports d'entretien correctif sont classés et accessibles facilement |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Le processus d'entretien correctif est évalué périodiquement |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
BPO 06 4 4 | [7 empty] | 0
Les utilisateurs sont informés du calendrier prévu des contrôles qualité |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Les contrôles qualité font l'objet de rapport d'intervention détaillé |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Les utilisateurs sont informés des résultats des contrôles qualité et de leurs conséquences pour la suite de l'exploitation |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
Les rapports de contrôles qualité sont classés et accessibles facilement |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Le processus de contrôle qualité est évalué périodiquement |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
BPO 06 5 | [7 empty] | 0
Il existe une procédure de mise hors service précisant la destination et le lieu de stockage du dispositif médical, du Registre Sécurité Qualité Maintenance, de la documentation associée… |  |  |  |  | NA | 0 | 0.3 | 0
Pour chaque mise hors service de dispositif médical réalisée, le service utilisateur et le service économique disposent des renseignements qui leur sont nécessaires |  |  |  |  | NA | 0 | 0.2 | 0
Le service biomédical tient à jour l'inventaire des dispositifs médicaux en fonction des mises hors service réalisées |  |  |  |  | NA | 0 | 0.4 | 0
Le processus de mise hors service est évalué périodiquement |  |  |  |  | NA | 0 | 0.1 | 0
NOTE TOTALE OBTENU POUR L'ENSEMBLE des BP | [7 empty] | 0%
Note on A6: rappel de la codification alphanumérique du guide des bonnes pratiques biomédicales
Note on A7: mode affirmatif plus précis et plus difficilement contournable par l'audité affirmation neutre quant à la solution mise en oeuvre
Note on B4: cotation sans point milieu ce qui entraîne l'obligation de se positionner
Note on B5: échelle de cotation non linéaire rendant les premières améliorations très encourageantes au regard du niveau d'exigence requis
Note on H5: poids attribué à chacune des affirmations en fonction du degré d'importance de l'obligation
GRILLE DE COTATION
(version québécoise adaptée par Fabienne Debiais le 15 février 2007)

## résultats
SYNTHESE DES RESULTATS
Bonnes Pratiques | Items | Notes
BPF-O1 | Missions | 0%
BPF-02 | Objectifs | 0%
BPF-03 | Mesures | 0%
BPF-04 | Améliorations | 0%
BPO-01 | Processus de gestion des interfaces avec les services | 0%
BPO-02-1 | Processus de gestion des risques | 0%
BPO-02-2-1 | Démarche qualité | 0%
BPO-02-2-2 | Gestion de la documentation qualité | 0%
BPO-03-1 | Définitions des coordinations fonctionnelles et hiérarchiques | 0%
BPO-03-2 | Composition adéquate de l'équipe | 0%
BPO-03-3 | Analyse du besoin en personnel | 0%
BPO-03-5 | Formations professionnelles | 0%
BPO-03-6 | Encadrement du personnel temporaire et des stagiaires | 0%
BPO-03-7 | Emploi du temps | 0%
BPO-04-2 | Plan du service biomédical | 0%
BPO-04-3 | Prévention des risques | 0%
BPO-05-1 | Adéquation des ECME | 0%
BPO-05-2 | Description des ECME | 0%
BPO-05-3 | Gestion de l'entretien des ECME | 0%
BPO-05-4 | Etalonnage et calibrage des ECME du service biomédical | 0%
BPO-06-2 | Acquisition | 0%
BPO-06-3-1 | Réception | 0%
BPO-06-3-2 | Installation | 0%
BPO-06-3-3 | Formation (clinique) | 0%
BPO-06-4-1 | Données d'organisation : Entretien et contrôle qualité | 0%
BPO-06-4-2 | Entretien préventif | 0%
BPO-06-4-3 | Entretien correctif | 0%
BPO-06-4-4 | Contrôle de qualité | 0%
BPO-06-5 | Déclassement (mise hors sevice) | 0%
NOTE TOTALE |  | 0%

## fiche d'alerte
SITE :
| DYSFONCTIONNEMENT 1 | DYSFONCTIONNEMENT 2 | DYSFONCTIONNEMENT 3
Auditeur :
Date :
PROBLEME:
FAITS :
CAUSES :
CONSEQUENCES :
RECOMMANDATIONS :
PROPOSITIONS :
FICHE D'ALERTE